1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д.Нерха ул.береговая д.6	тел. 7-72-15

№ 11       от 03.05.2013г.

«Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту возможного пожара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Установить требования к проходам, проездам и подъездам к зданиям и строениям жилой застройки территории Нерхинского муниципального образования в соответствии со ст. 67 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности:

1.1.	Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более
метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного
пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций
по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений
стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой
18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов,
общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных
учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений;

1.2.	К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен
быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при
устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

1.3.	Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к
зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

-	меньшей этажности, чем указано в пункте 1.1. настоящего постановления;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

-	устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей
между собой, или при коридорной планировке зданий.

1.4.	К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100
метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

1.5.	Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

- В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию,
сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду при отсутствии
разграничительного ограждения между ними.

- Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники.

- К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной
техникой с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды.
Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.

1.9. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности и ведомственной принадлежности, ответственных за эксплуатацию зданий и сооружений:

- Проверить фактическое состояние прилегающей к зданиям территории и принять
необходимые меры в соответствии с п.1 настоящего постановления для обеспечения возможности
беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей к очагам возможного пожара.

- По содержанию дорог на подведомственной территории объекта руководствоваться
требованиями ст. 98 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

3. При оформлении разрешительных документов на производство земляных работ, проектирование, строительство и приём в эксплуатацию зданий, сооружений и строений на подведомственной территории учитывать требования ст. 67 и гл. 18 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

4.Осуществлять контроль за содержанием подведомственной территории жилой застройки
Чеховского муниципального образования на предмет обеспечения в любое время суток
беспрепятственного подъезда пожарной техники к жилым домам и объектам жизнеобеспечения
населения. По выявленным нарушениям принимать меры в пределах своих полномочий и
направлять информацию в соответствующие надзорные органы для привлечения виновных к
административной ответственности.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Нерхинского муниципального образования

И.Г.Тулаев.